## List1
Naručitelj:
Osnovna škola "Valentin Klarin" Preko
Cesta hrvatskih branitelja 39H
23273 Preko
OIB: 78161528926
NACRT TROŠKOVNIKA
Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova zamjene poda sportske dvorane Osnovne škole "Valentin Klarin" Preko
Evidencijski broj nabave: MV-01-21
Preko, svibanj 2021. godine
Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (u kn bez PDV-a): | Ukupna cijena (u kn bez PDV-a):
A. DEMONTAŽE I RUŠENJA
1. Iznošenje pomičnih sportskih sprava i rekvizita iz sportske dvorane odlaganje na mjesto koje odredi investitor te ponovno unošenje nakon završetka radova i postava na isto mjesto. Tlocrtna površina sportske dvorane iznosi 721,00 m2. | kompl. | 1 |  | 0
2. Demontaža švedskih ljestava, odlaganje na mjesto koje odredi investitor te ponovna montaža na prvobitno mjesto nakon završetka radova. | kom | 28 |  | 0
3. Demontaža golova za rukomet, odlaganje na mjesto koje odredi investitor te ponovna montaža na prvobitno mjesto nakon završetka radova. | kom | 2 |  | 0
4. Skidanje obloge poda u sportskoj dvorani, utovar u vozilo i odvoz na deponiju.Obloga poda se sastoji od sljedećih slojeva: | m2 | 721 |  | 0
* drvene kutne letve
* klasični parket
* daščana oplata
* drvena podkonstrukcija
* toplinska izolacija (staklena vuna)
Napomena: U cijenu uključena naknada deponije za deponirani materijal.
UKUPNO DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 0
0
Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (u kn bez PDV-a): | Ukupna cijena (u kn bez PDV-a):
B. PODOPOLAGAČKI RADOVI
1. Dobava materijala, izrada i postava sportskog poda dvorane koji se sastoji od sljedećih slojeva:
* PE folije sa preklopima 10 cm na pripremljenu podlogu. PE folija se podiže na zidove dvorane u visini do 20 cm
*drvenog nivelirajućeg elementa sa gumenom podloškom
*elastičnog nosača "blok" profila od dvostruke daske s elastičnom gumom između profila
*izolacije (staklene vune) d= 50 mm radi ublažavanja topota. Klasa negorivosti A1, koeficijent toplinske provodljivosti min. λ=0,040 W/Mk.
* OSB ploča sa falcom d=15 mm
* jednoslojnog masivnog hrastovog parketa I. klase (ravno dvoranski) koji se postavlja na OSB ploče. Parket dimenzija 500x70x21 mm. U cijenu uključeno grubo i fino brušenje te trokratni prijemaz lakom
Kompletan sustav mora udovoljavati zahtjeve po HRN EN 14904 Površine sportskih terena- površine u zatvorenom prostoru za višenamjensku sportsku uporabu.
Napomena: Predviđen završni sloj sportskog poda od masiv jednoslojnog parketa min. debljine 21 mm (hrast) te shodno tome ne nuditi alternativne opcije završnog sloja sportskog poda (radi mogućnosti višekratnog brušenja i lakiranja). | m2 | 721 |  | 0
2. Dobava materijala izrada i postava sokl lajsne s otvorima za ventilaciju poda na svakih 40 cm. Učvršćivanje vijka / tipla / drvenog čepa s gumenim završetcima u donjem dijelu. | m' | 110 |  | 0
3. Dobava materijala i postava dilatacionih aluminijskih profila na spoju sa drugim podovima. | m' | 5 |  | 0
4. Dobava i ugradba podnih poklopaca sa brtvom za prodor sportskih sprava promjera 170 mm. | kom | 9 |  | 0
5. Dobava materijala te iscrtavanje igrališta prema standardnim mjerama i bojama koje su otporne na habanje.
a. igralište za košarku | kompl | 1 |  | 0
b. igralište za rukomet | kompl | 1 |  | 0
c. igralište za odbojku | kompl | 3 |  | 0
6. Dobava materijala te čišćenje poda sredstvom za održavanje sportskog drvenog poda. | m2 | 721 |  | 0
UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
C. REKAPITULACIJA
A. DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 0
B. PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
UKUPNO (u kn bez PDV-a): |  |  |  | 0
PDV: |  |  | 25% | 0
UKUPNO (u kn s PDV-om): |  |  |  | 0
Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe ponuditelja:
______________________________________________________
Potpis ovlaštene osobe ponuditelja:
M.P.*
_________________________________
U __________________, dana ________________ 2021. godine
*Ako gospodarski subjekt u državi svog sjedišta mora imati pečat.